План

мероприятий ООО «Кантри» по подготовке

жилого фонда к работе в зимний период 2011-2012г.г.

| № п/п | Наименование работ | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести отладку и опрессовку теплообменников в элеваторных узлах всех домов | июнь-август | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 2. | Очистить от грязи отложений фильтры грубой очистки в системах отопления и ГВС во всех АТП | июль | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 3. | Произвести замену насосов ГВС и отопления на ж/д: - Индустриальная 6 - пр. Строителе 10 | июнь | Горностаева Н. В. | выполнено |
| 4. | Изготовить и установить доски объявлений на ж/д: - Индустриальная 3 – 3шт. - Звёздная 5а – 1шт. - Кривенкова 13 – 4шт - Тельмана 11 – 2шт. | июнь | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 5. | Установить клапаны для сбора воздуха в системе ГВС на ж/д: - Депутатская 55б - Интернациональная 51 - Кривенкова 13 | май | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 6. | Изготовить и установить металлический забор во дворе дома по ул. Кривенкова 13 | июнь | Строкова Т. Н. | выполнено |
| 7. | Изготовить деревянную песочницу на детской площадке у ж/д - Суд. Городок 16а | июль | Горностаева Н. В. | выполнено |
| 8. | Отремонтировать и покрасить металлические контейнеры по ул. Индустриальная д. 3, 3 «а» | июнь | Горностаева Н. В. | выполнено |
| 9. | Установить детские песочницы на дворах по ул. Индустриальная 3, 3 «а» | июль | Горностаева Н. В. | выполнено |
| 10. | Ремонт стен с торца ж/д по ул. Кривенкова д. 13 | июнь | Строкова Т. Н. | выполнено |
| 11. | Ремонт и покраска цоколя на ж/д: - Кривенкова 13 - 40 лет Октября 47 | июль | Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 12. | Покраска малых форм на ж/д - Индустриальная 3, 3а - Звёздная 5а | июнь | Горностаева Н. В. Котова Л. В. | выполнено |
| 13. | Ремонт и покраска цоколя ж/д Депутатская 55 «б» | июль | Горностаева Н. В. | выполнено |
| 14. | Профилактические работы ж/д - Тельмана 90 | июль | Котова Л. В. | выполнено |
| 15. | Произвести замену задвижек на домах: - Депутатская 55б – 2шт. - Индустриальная 51 – 3 шт. | июль | Горностаева Н. В. | выполнено |
| 16. | В АТП ж/д: - Индустриальная 6 - 50 лет НЛМК 23, произвести замену манометров, вышедших из строя, - 15 шт, замену термометров вышедших из строя – 7 шт. | июнь | Горностаева Н. В. Котова Л. В. | выполнено |
| 17. | Произвести замену кранов на стояках горячего и холодного водоснабжения Ø 32 на домах: - Индустриальная 3, 3а – 9 шт. - Звёздная 5а, 10/5 – 11 шт. - Кривенкова 13 – 6 шт. | май- июнь | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 18. | Заменить прибор управления насосом ГВС – СК 602 на АТП ж/д: - Достоевского 74 | июнь | Горностаева Н. В. | выполнено |
| 19. | Во всех АТП жилых домов в системе ГВС очистить от грязи и отложений обратные клапана | август | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 20. | Произвести ревизию и ремонт ливневой канализации на всех домах. | июль | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 21. | Произвести ревизию и ремонт задвижек системы отопления во всех домах. | июль- август | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 22. | Произвести прочистку канализационных выпусков ж/д : - Студ. Городок 16а- 2шт. - Пр. строителей 10- 1 шт. - Кривенкова 13 – 3шт. | июль | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 23 | Произвести протяжку ВРУ жилых домов и нежилых помещений (по мере необходимости) | июль- август | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 24. | Завести песко - соляную смесь на все дома 6т. | сентябрь-октябрь | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |