План

мероприятий ООО ОК «Кантри» по подготовке

жилого фонда к работе в зимний период 2010-2011г.г.

| № п/п | Наименование работ | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести отладку и опрессовку теплообменников в элеваторных узлах всех домов | июнь-август | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 2. | Очистить от грязи отложений фильтры грубой очистки в системах отопления и ГВС во всех АТП | июль | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 3. | Произвести замену насосов ГВС и отопления на ж/д: - Шуминского 6 - Катукова 43 - Горняцкая 3 | июнь | Строкова Т. Н. Котова Л. В. | выполнено |
| 4. | Изготовить и установить доски объявлений на ж/д: - Горняцкая 3,6 – 4шт. - Кривенкова 13- 4шт. | июнь | Котова Л. В. Строкова Т. Н. | выполнено |
| 5. | Установить клапаны для сбора воздуха в системе ГВС на ж/д: - Шубина 11, 13 - Шуминского 3 | май | Строкова Т. Н. | выполнено |
| 6. | Изготовить и установить металлический забор во дворе дома по ул. Бульвар Шубина 13 | июнь | Строкова Т. Н. | выполнено |
| 7. | Изготовить деревянную песочницу на детской площадке у ж/д - Теперика 19 | июль | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 8. | Отремонтировать и покрасить металлические контейнеры по ул. Пр. Победы 73 | июнь | Котова Л. В. | выполнено |
| 9. | Отремонтировать детские песочницы на дворах по ул. Горняцкая 3, 6 | июль | Котова Л. В. | выполнено |
| 10. | Ремонт стен с торца ж/д по ул. Кривенкова д. 11 | июнь | Строкова Т. Н. | выполнено |
| 11. | Ремонт и покраска цоколя на ж/д: - Кривенкова 13 | июль | Строкова Т. Н. | выполнено |
| 12. | Покраска малых форм на ж/д - Пр. 60лет СССР 9а, 11, 11а | июнь | Котова Л. В. | выполнено |
| 13. | Профилактические работы ж/д - Горняцкая 3 | июль | Котова Л. В. | выполнено |
| 14. | Произвести замену задвижек на домах: - Кривенкова 11 – 3шт. | июль | Строкова Т. Н. | выполнено |
| 16. | В АТП ж/д: - Шуминского 6 - Катукова 43 - Теперика 19, произвести замену манометров, вышедших из строя, - 15 шт, замену термометров вышедших из строя – 10 шт. | июнь | Строкова Т. Н. Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 17. | Произвести замену кранов на стояках горячего и холодного водоснабжения Ø 32 на домах: - Теперика 19 – 5 шт. - Гоголя 60– 4 шт. - Пр.60лет СССР 11, 9а – 5 шт. | май- июнь | Федорищев Д. Ю. Котова Л. В. Горностаева Н. В. | выполнено |
| 18. | Заменить общедомовой электросчётчик на места общего пользования ж/д: - Пр.60лет СССР 11а | июнь | Котова Л. В. | выполнено |
| 19. | Во всех АТП жилых домов в системе ГВС очистить от грязи и отложений обратные клапана | август | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 20. | Произвести ревизию и ремонт ливневой канализации на всех домах. | июль | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 21. | Произвести ревизию и ремонт задвижек системы отопления во всех домах. | июль- август | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 22. | Произвести прочистку канализационных выпусков ж/д : - Кривенкова 13- 2шт. - Кривенкова 11 – 1шт. | июль | Строкова Т. Н. | выполнено |
| 23 | Произвести протяжку ВРУ жилых домов и нежилых помещений | июль- август | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 24. | Завести песко - соляную смесь на все дома 3т. | сентябрь-октябрь | Горностаева Н. В. Котова Л. В. Строкова Т. Н. Федорищев Д. Ю | выполнено |