План

мероприятий ООО «ОК «Кантри» о выполнении обязательств по договорам управления за 2013г.

| № п/п | Наименование работ | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести очистку и опрессовку теплообменников с наладкой электронно-механических систем всех домов | июнь-август | Горностаева Н.В., Котова Л.В., Строкова Т.Н. | выполнено |
| 2. | Очистить от грязи отложений фильтры грубой очистки в системах отопления и ГВС во всех АТП | июль | Горностаева Н.В., Котова Л.В., Строкова Т.Н. | выполнено |
| 3. | Во всех АТП жилых домов в системе ГВС очистить от грязи и отложений обратные клапана. | август | Горностаева Н.В., Котова Л.В., Строкова Т.Н. | выполнено |
| 4. | Произвести ревизию и ремонт ливневой канализации на всех домах | май | Горностаева Н.В., Котова Л.В., Строкова Т.Н. | выполнено |
| 5. | Произвести ревизию и ремонт задвижек системы отопления во всех домах. | июнь- август | Горностаева Н.В., Котова Л.В., Строкова Т.Н. | выполнено |
| 6. | Произвести протяжку ВРУ жилых домов и нежилых помещений | июнь- июль | Горностаева Н.В., Котова Л.В., Строкова Т.Н. | выполнено |
| 7. | Завести песко - соляную смесь на все дома 3т. | сентябрь – октябрь | Горностаева Н.В., Котова Л.В., Строкова Т.Н. | выполнено |
| 8. | Произвести завоз песка на детские площадки всех домов. | июнь | Горностаева Н.В., Котова Л.В., Строкова Т.Н. | выполнено |
| 9. | Произвести поверку ОДПУ на всех домах. | 1 кварт. | Горностаева Н.В., Котова Л.В., Строкова Т.Н. | выполнено |
| 10. | Очистка от мусора крыш всех домов | май | Горностаева Н.В., Котова Л.В., Строкова Т.Н. | выполнено |
| 11. | Утепление подъездов всех домов | июнь – август | Котова Л.В., Горностаева Н.В., Строкова Т.Н. | выполнено |
| 12. | Покраска малых форм на ж.д.: - б-р Шубина,13; - Кривенкова,11; - Шуминского,10; - Проспект 60 лет СССР,11; Гоголя,41. | июнь | Горностаева Н.В., Котова Л.В., Строкова Т.Н. | выполнено |
| 13. | Произвести замену задвижек на дома: -Шуминского,6; - Кривенкова,21; - Гоголя,41. | июнь | Горностаева Н.В. Строкова Т.Н. | выполнено |
| 14. | В АТП ж.д.: - проспект 60 лет СССР,11; - Гоголя,41; - проспект Победы,73 произвести замену манометров, вышедших из строя – 6 шт., замену термометров вышедших из строя – 4 шт. | июнь | Котова Л.В. Горностаева Н.В. | выполнено |
| 15. | Произвести замену кранов на стояках горячего и холодного водоснабжения д.32: - проспект 60 лет СССР, 9а; 11; 11а – 7 шт.; - б-р Шубина, 11; 13, 13а – 12 шт.; - Шуминского, 3; 6; 10- 13 шт.; - Кривенкова, 11; 21 -6 шт.; - Гоголя, 39; 41 – 3 шт.; - проспект Победы, 73 – 5шт. | май- июнь | Котова Л.В., Строкова Т.Н., Горностаева Н.В. | выполнено |
| 16 | Изготовить и установить доски объявлений на ж.д.: - Индустриальная, 3 – 3 шт. | июль | Горностаева Н.В. | выполнено |
| 17. | Установить клапаны для сбора воздуха в системе ГВС на ж.д.: - Гоголя,60. | июнь | Горностаева Н.В. | выполнено |
| 18. | Произвести прочистку канализационных выпусков ж.д.: - Теперика,19 – 5 шт. | июль | Фелорищев Д.Ю. | выполнено |
| 19. | Произвести остекление л/к на ж.д.: - б-р шубина,13а; - Шуминского,6. | сентябрь | Строкова Т.Н. | выполнено |
| 20. | Восстановление изоляции трубопровода отопления и ГВС на ж.д.: - проспект 60 лет СССР, 9а; 11; 11а; - Гоголя, 41, 60. | июнь | Горностаева Н.В., Котова Л.В. | выполнено |
| 21. | Ремонт мягкой кровли на ж.д.: - Гоголя, 39; 41 | июнь | Горностаева Н.В. | выполнено |
| 22. | Установить ОДПУ тепловой энергии: - проспект Победы, 73 | март | Горностаева Н.В. | выполнено |
| 23. | Ремонт панельных швов на ж.д.: - Гоголя, 39; 41; - проспект 60 лет СССР, 11; 11а. | июнь | Горностаева Н.В., Котова Л.В. | выполнено |