План

мероприятий ООО  «Кантри» о выполнении обязательств по договорам управления за 2012-2013г.г.

| № п/п | Наименование работ | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести очистку и опрессовку теплообменников с наладкой электронно-механических систем всех домов | июнь-август | Горностаева Н.В., Строкова Т.Н., Котова Л.В. | выполнено |
| 2. | Очистить от грязи отложений фильтры грубой очистки в системах отопления и ГВС во всех АТП | июль | Горностаева Н.В., Строкова Т.Н., Котова Л.В. | выполнено |
| 3. | Во всех АТП жилых домов в системе ГВС очистить от грязи и отложений обратные клапана. | август | Горностаева Н.В., Строкова Т.Н., Котова Л.В. | выполнено |
| 4. | Произвести ревизию и ремонт ливневой канализации на всех домах | май | Горностаева Н.В., Строкова Т.Н., Котова Л.В. | выполнено |
| 5. | Произвести ревизию и ремонт задвижек системы отопления во всех домах. | июнь- август | Горностаева Н.В., Строкова Т.Н., Котова Л.В. | выполнено |
| 6. | Произвести протяжку ВРУ жилых домов и нежилых помещений | июнь- июль | Горностаева Н.В., Строкова Т.Н., Котова Л.В. | выполнено |
| 7. | Завести песко - соляную смесь на все дома 3т. | сентябрь – октябрь | Горностаева Н.В., Строкова Т.Н., Котова Л.В. | выполнено |
| 8. | Произвести завоз песка на детские площадки всех домов. | июнь | Горностаева Н.В., Строкова Т.Н., Котова Л.В. | выполнено |
| 9. | Произвести поверку ОДПУ на всех домах. | 1 кварт. | Горностаева Н.В., Строкова Т.Н., Котова Л.В. | выполнено |
| 10. | Очистка от мусора крыш всех домов | май | Горностаева Н.В., Строкова Т.Н., Котова Л.В. | выполнено |
| 11. | Произвести замену счетчика х/в - Гоголя,60 | июль | Горностаева Н.В. | выполнено |
| 12. | Покраска малых форм на ж/д - Индустриальная,3;3а;6 - Пр. Строителей,10 - Кривенкова,13 - 40 лет Октября,47 - Тельмана,11;90 - Космонавтов, 36/4 - Интенациональная,51 | июнь | Горностаева Н.В., Строкова Т.Н., Котова Л.В. | выполнено |
| 13. | В АТП ж/д: - Индустриальная,3,3а,6 - пр.Строителей,10, - Достоевского,74 замену манометров, вышедших из строя, - 6 шт, замену термометров вышедших из строя – 6 шт. | июнь | Горностаева Н.В., | выполнено |
| 14. | Произвести замену кранов на стояках горячего и холодного водоснабжения д. 32 на домах: - Индустриальная3 – 2 шт. - Индустриальная,6 – 3 шт. д. 40 пр. Строителей,10- 2 шт. - Тельмана,90- 2шт. д.25 – Звездная,10/5-2шт. | май- июнь | Горностаева Н.В. Котова Л.В. | выполнено |
| 15. | Произвести замену насосов ГВС и отопления на ж/д: - Пр. Строителей,10-2 шт - Тельмана,11 – 1шт. - Тельмана,90 – 1шт. - Интенациональная,51-1шт | июнь | Горностаева Н.В. Котова Л.В. | выполнено |
| 16. | Изготовить и установить доски объявлений на ж/д: - Индустриальная,3 | июль | Горностаева Н.В., | выполнено |
| 17. | Установить клапаны для сбора воздуха в системе ГВС на ж/д: - Достоевского,74 - Космонавтов,36/4 – 3 шт | май | Горностаева Н.В. Котова Л.В. | выполнено |
| 18. | Произвести прочистку канализационных выпусков ж/д : - Индустриальная,3 - Пр.Строителей,10 - Космонавтов,36/4 | июль | Горностаева Н.В., Котова Л.В. | выполнено |
| 19. | Отремонтировать деревянную песочницу на детской площадке у ж/д – Студенческий городок,16а - Тельмана,90 | июль- август | Горностаева Н.В. Котова Л.В. | выполнено |
| 20. | Отремонтировать и покрасить металлические контейнеры по ул. – Студенческий город,16а; - Индустриальная,6; - Индустриальная,3 | июль | Горностаева Н.В. | выполнено |
| 21. | Восстановить остекление л/к на ж/д - Пр.Строителей,10 - Тельмана,90 - Звездная,10/5 | сентябрь | Горностаева Н.В., Котова Л.В. | выполнено |
| 22. | Окраска контейнерных площадок ж/д - Индустриальная,3 | июнь | Горностаева Н.В. | выполнено |
| 23. | Произвести замену Счетчика х/в - Индустриальная,3 - Пр.Строителей,10 - Звездная 10/5;5а - Космонавтов,36/4 - Тельмана,90 | июнь | Горностаева Н.В. Котова Л.В. | выполнено |
| 24. | Произвести замену светильников ж/д - Индустриальная,3 - Студенческий городок,16а - Тельмана,11;90 - Звездная,10/5 - 40 лет Октября,47 | июль | Горностаева Н.В. Котова Л.В. | выполнено |
| 25. | Ремонт и окраска контейнерной площадки - Космонавтов,36/4 - Тельмана,90 - Кривенкова,13 | июль | Котова Л.В. Строкова Т.Н. | выполнено |
| 26. | Ремонт и окраска цоколя и фасада - Кривенкова,13 | июль | Строкова Т.Н. | выполнено |
| 27. | Ремонт мягкой кровли - Тельмана,90 - Кривенкова,13 - Космонавтов,36/4 | июнь | Строкова Т.Н. Котова Л.В. | выполнено |
| 28. | Остекление подъездов 1-х этажей - Кривенкова,13 | июнь | Строкова,Т.Н. | выполнено |
| 29. | Произвести замену кранов на стояке отопления д.20 – 40шт - Кривенкова,13 | июль | Строкова,Т.Н. | выполнено |