План

мероприятий ООО ЖК «Кантри» по подготовке

жилого фонда к работе в зимний период 2010-2011г.г.

| № п/п | Наименование работ | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести отладку и опрессовку теплообменников в элеваторных узлах всех домов | июнь-август | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 2. | Очистить от грязи отложений фильтры грубой очистки в системах отопления и ГВС во всех АТП | июль | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 3. | Произвести замену насосов ГВС и отопления на ж/д: - Бунина 22 - Пер. Учебный 4 | июнь | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 4. | Изготовить и установить доски объявлений на ж/д: - Бунина 16 | июнь | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 5. | Установить клапаны для сбора воздуха в системе ГВС на ж/д: - Меркулова 32 - Бунина24 | май | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 6. | Изготовить и установить металлический забор во дворе дома по ул. Бунина 22, 24 | июнь | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 7. | Отремонтировать деревянную песочницу на детской площадке у ж/д - Бунина 24 | июль | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 8. | Отремонтировать и покрасить металлические контейнеры по ул. Бунина 9. | июнь | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 9. | Установить детские песочницы на дворах по пер. Учебный 6 | июль | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 10. | Ремонт стен с торца ж/д по ул. Бунина 22, 24 | июнь | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 11. | Ремонт и покраска цоколя на ж/д: -Стаханова 51 | июль | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 12. | Покраска малых форм на ж/д - Бунина 9 - пер. Учебный 4 | июнь | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 13. | Профилактические работы ж/д - Бунина 24 | октябрь | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 14. | Произвести замену задвижек на домах: - Стаханова 51 – 3шт. | июль | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 15. | В АТП ж/д: - Стаханова 57, 51 произвести замену манометров, вышедших из строя, - 8 шт, замену термометров вышедших из строя – 6 шт. | июнь | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 16. | Произвести замену кранов на стояках горячего и холодного водоснабжения Ø 32 на домах: - Бунина 14 – 4 шт. - Бунина 9 – 10 шт. - Бунина 18 – 7 шт. | май- июнь | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 17. | Заменить общедомовой счётчик на холодной воде в водомерном узле ж/д: Пер. Учебный 6 | июнь | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 18. | Во всех АТП жилых домов в системе ГВС очистить от грязи и отложений обратные клапана | август | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 19. | Произвести ревизию и ремонт ливневой канализации на всех домах. | июль | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 20. | Произвести ревизию и ремонт задвижек системы отопления во всех домах. | июль- август | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 21. | Произвести прочистку канализационных выпусков ж/д : - Бунина 9- 4шт. - Стаханова 51- 3 шт.. | июль | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 22. | Произвести протяжку ВРУ жилых домов и нежилых помещений | июль- август | Федорищев Д. Ю. | выполнено |
| 23. | Завести песко - соляную смесь на все дома 3т. | сентябрь-октябрь | Федорищев Д. Ю | выполнено |